## Sheet1
Power Monitor. Measurable characteristics
Index | Parameter | Param.text const | Parametr dimension | Structure's field | Data type | Decimal format | Value range | Bytes
0 | Frequency | F | [Hz] | freq | uint16_t | ddd.dd | 0.00 … 655.35 | 2
1 | Voltage RMS | URMS | [V] | u_rms | uint16_t | ddd.dh | 0.0 … 655.3 | 2
2 | Voltage AVR | UAVR | [V] | u_avr | uint16_t | ddd.dh | 0.0 … 655.3 | 2
3 | Voltage peak+ | UPK+ | [V] | u_pkp | uint16_t | ddddh | 0 … 6553 | 2
4 | Voltage peak- | UPK- | [V] | u_pkn | uint16_t | ddddh | 0 … 6553 | 2
5 | Crest Factor | CFu | - | u_cf | uint16_t | dd.ddh | 1.00 … 65.53 | 2
6 | Form Factor | FFu | - | u_ff | uint16_t | dd.ddh | 1.00 … 65.53 | 2
7 | THD | THDu | [%] | u_thd | uint16_t (8) | 0.dd | 0.00 … 1.00 | 2(1)
8 | Current RMS | IRMS | [A] | i_rms | uint16_t | dd.ddh | 0.00 … 65.53 | 2
9 | Current AVR | IAVR | [A] | i_avr | uint16_t | dd.ddh | 0.00 … 65.53 | 2
10 | Current peak+ | IPK+ | [A] | i_pk_p | uint16_t | dd.ddh | 0.00 … 65.53 | 2
11 | Current peak- | IPK- | [A] | i_pk_n | uint16_t | dd.ddh | 0.00 … 65.53 | 2
12 | Crest Factor | CFi | - | i_cf | uint16_t | dd.ddh | 1.00 … 65.53 | 2
13 | Form Factor | FFi | - | i_ff | uint16_t | dd.ddh | 1.00 … 65.53 | 2
14 | THD | THDi | [%] | i_thd | uint16_t (8) | 0.dd | 0.00 … 1.00 | 2(1)
15 | Diff. Current RMS | dIRMS | [mA] | di_rms | uint16_t (8) | ddd | 0 … 255 | 2(1)
16 | Diff. Current peak+ | dIPK+ | [mA] | di_pkp | uint16_t (8) | ddd | 0 … 255 | 2(1)
17 | Diff. Current peak- | dIPK- | [mA] | di_pkn | uint16_t (8) | ddd | 0 … 255 | 2(1)
18 | Power Apparent | S | [VA] | pwr_app | uint16_t | ddddd | 0 … 65535 | 2
19 | Power Active | P | [W] | pwr_act | uint16_t | ddddd | 0 … 65535 | 2
20 | Power Reactive | Q | [VAr] | pwr_re | uint16_t | ddddd | 0 … 65535 | 2
21 | Power Factor (cos φ) | COS φ | - | pf | uint16_t (8) | d.dd | 0.00 … 1.00 | 2(1)
22 | Lag(Lagging) | φ | ⁰ | lag | uint16_t (8) | sdd | -90 … 90 | 2(1)
23 | Energy Apparent |  | [kVAh] | e_app | uint32_t | ddddddd.ddh | 0 … 4294967.296 | 4
24 | Energy Active | Energy | [kWh] | e_act | uint32_t | ddddddd.ddh | 0 … 4294967.296 | 4
25 | Energy Reactive |  | [kVarh] | e_re | uint32_t | ddddddd.ddh | 0 … 4294967.296 | 4
26 | Impedance | ¦Z¦ | [Ohm] | z | uint16_t | ddddd | 0 … 65535 | 2
27 | Resistance | R | [Ohm] | r | uint16_t | ddddd | 0 … 65535 | 2
28 | Reoctance | X | [Ohm] | x | int16_t | sddddd | -32768 … 32767 | 2
64